АДМИНИСТРАЦИЯ ГОЛУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗАРИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.08.2022									                         № 14

ст. Голуха

Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения МУП ЖКХ «Голухинское» муниципального образования Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 №728-п «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Голухинское» муниципального образования Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края (Приложение № 1);

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте и информационном стенде Администрации Голухинского сельсовета.

- Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

- Контроль за исполнением постановления возложить на муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Голухинское».

# Исполняющий обязанности

# главы администрации							Е.И. Семенькова

# Голухинского сельсовета

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации Голухинского сельсовета Заринского района Алтайского края от 01.08.2022 № 14

Нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Голухинское» муниципального образования Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края

| № п/п | Перечень загрязняющего вещества | Единицы измерения | Предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, установленная на одного абонента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | г/сут | 65 |
|  | Неосветленная жидкость: |  |  |
| 2 | БПКs | г/сут | 54 |
| 3 | БПКполн | г/сут | 75 |
|  | Осветленная жидкость: |  |  |
| 5 | БПКs | г/сут | 35 |
| 6 | БПКполн | г/сут | 40 |
| 7 | Азот аммонийных солей (N) | г/сут | 8 |
| 8 | Фосфаты (P2O5) | г/сут | 3,8 |
| 9 | В том числе моющих веществ | г/сут | 1,6 |
| 10 | Хлориды (CI) | г/сут | 9 |
| 11 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) | г/сут | 2,5 |
| 12 | Нитриты (по N) | мг/л | 0,02 |
| 13 | Нитраты (по N) | мг/л | 9 |