



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОЛУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
 ЗАРИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
01.08.2022									                         № 14
ст. Голуха

	Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения МУП ЖКХ «Голухинское» муниципального образования Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края 






В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 №728-п «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. [bookmark: sub_1][bookmark: sub_3]Утвердить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Голухинское» муниципального образования Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края (Приложение № 1);
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте и информационном стенде Администрации Голухинского сельсовета.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Голухинское».



Исполняющий обязанности
главы администрации							Е.И. Семенькова
Голухинского сельсовета                                         		
 

	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации Голухинского сельсовета Заринского района Алтайского края
от 01.08.2022 № 14




Нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Голухинское» муниципального образования Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края

	№ п/п
	Перечень загрязняющего вещества
	Единицы измерения
	[bookmark: _GoBack]Предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, установленная на одного абонента

	1
	Взвешенные вещества
	г/сут
	65

	
	Неосветленная жидкость:
	
	

	2
	БПКs
	г/сут
	54

	3
	БПКполн
	г/сут
	75

	
	Осветленная жидкость:
	
	

	5
	БПКs
	г/сут
	35

	6
	БПКполн
	г/сут
	40

	7
	Азот аммонийных солей (N)
	г/сут
	8

	8
	Фосфаты (P2O5)
	г/сут
	3,8

	9
	В том числе моющих веществ
	г/сут
	1,6

	10
	Хлориды (CI)
	г/сут
	9

	11
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ)
	г/сут
	2,5

	12
	Нитриты (по N)
	мг/л
	0,02

	13
	Нитраты (по N)
	мг/л
	9
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