Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000001 - Заринский_район_ст.Аламбай_ул.Ленина

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+012 | 0+049 |  | 2/2 | 37 | 0 | 37 | Слева |
| 2 | 0+092 | 0+269 |  | 5/5 | 177 | 0 | 177 | Справа |
| 3 | 0+307 | 0+355 |  | 2/2 | 48 | 0 | 48 | Слева |
| 4 | 0+395 | 1+416 |  | 27/27 | 1021 | 0 | 1021 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 36/36 | 1283 | 0 | 1283 |  |