Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000001 - Заринский_район_ст.Аламбай_ул.Привокзальная от ул.Ленина

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+076 | 0+408 |  | 10/10 | 332 | 0 | 332 | Справа |
| 2 | 0+434 | 0+470 |  | 2/2 | 36 | 0 | 36 | Слева |
| 3 | 0+514 | 0+549 |  | 2/2 | 35 | 0 | 35 | Справа |
| 4 | 0+579 | 0+632 |  | 2/2 | 53 | 0 | 53 | Слева |
| Итого: |  |  |  | 16/16 | 456 | 0 | 456 |  |