Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000001 - Заринский_район_ст.Аламбай_ул.Титова

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+032 | 0+366 |  | 10/10 | 334 | 0 | 334 | Справа |
| 2 | 0+390 | 0+391 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| Итого: |  |  |  | 11/11 | 335 | 0 | 335 |  |