Информация

о выполнении плана мероприятий по приведению качества питьевой воды

за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Период проведения | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| план | факт |
| 1 | Проведение лабораторных исследований качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения. | ежеквартально | 38 | 27 |
| 2 | Проведение мероприятий по устранению порывов водопроводной сети | 3 квартал | 5 | 56 |
| 3 | Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения | ежегодно,сентябрь |  | - |
| 4 | Оборудование и поддержание в исправном состоянии ограждение зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.111-02 | постоянно | 15 | 16 |
| 5 | Проводить вырубку кустарников, скос травы зон санитарной охраны 1 пояса скважин водозаборов | 2, 3 кварталы каждого года | 0,5 | - |
| 6 | Хлорирование разводных сетей | по графику | 0,5 | - |
| 7 | Ремонт, очистка водопроводных колодцев | ежегодно | 1 | - |
| 8 | Установка фильтров для снижения мутности воды | 3 квартал | 2 | - |
| 9 | Установка приборов учета воды на скважинах в с. Старокопылово и пос. Широкий Луг | 2 квартал | 14 | - |
|  | ИТОГО |  | 62 | 99 |