Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000002 - Заринский_район_с.Комарское_ул. Молодежная

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+002 | 0+483 |  | 12/12 | 481 | 0 | 481 | Слева |
| 2 | 0+518 | 1+480 |  | 24/24 | 962 | 0 | 962 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 36/36 | 1443 | 0 | 1443 |  |