Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000002 - Заринский_район_с.Комарское_ул. Школьная

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+017 | 0+339 |  | 7/7 | 322 | 0 | 322 | Справа |
| 2 | 0+377 | 0+728 |  | 13/13 | 351 | 0 | 351 | Слева |
| Итого: |  |  |  | 20/20 | 673 | 0 | 673 |  |