**Формы данных по мониторингу проведения субъектами Российской**
**Федерации оценки состояния объектов централизованных систем**
**водоснабжения**

***«Объект инфраструктуры» (ФВ-ОИ):***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование поля** | **Единица****из.** | **Формат** | **Показатель** |
| 1 | Номер п./п. | - | - | Смазнево |
| 2 | Субъект РФ | - | Справочник | Алтайский край |
| 3 | МО | - | Справочник | Смазневский сельсовет |
| 4 | Принадлежность к ЦСВС | - | Справочник | Да  |
| 5 | Наименование объекта | - | Текст  | Сеть водоснабжения |
| 6 | Тип объекта | - | Справочник  | Сеть водоснабжения |
| 7 | Адрес объекта | - | Текст  | РФ, Алтайский край,Заринский район, в границах села |
| 8 | Год постройки | - | ГГГГ | 1949 |
| 9 | Год ввода в эксплуатацию | - | ГГГГ | 1949 |
| 10 | Статус объекта | - | Справочник  | В эксплуатации |
| 11 | Собственник объекта коммунальной инфраструктуры | - | Текст  | Муниципальное образование Смазневский сельсовет Заринского района Алтайского края |
| 12 | Дата регистрации собственности на объект | - | ДД.ММ.ГГГГ | 25.12.2018 |
| 13 | Эксплуатант объекта коммунальной инфраструктуры | - | Текст  | Смазневский сельсовет |
| 14 | Основание эксплуатации | - | Справочник  | Собственность  |
| 15 | Наличие зоны установленнойсанитарной охраны объекта | - | Справочник  | В стадии оформления |
| 16 | Проектные параметры объекта производительность, протяженность сетей) | Куб.м./сут. иликм. | - | 8,700 км |
| 17 | Фактические параметры объекта производительность, протяженность сетей) | Куб.м./сут. иликм. | - | 8,700 км  |
| 18 | Амортизационный износ | % | - | 100 |
| 19 | Физический износ | % | - | 100 |
| 20 | Число аварий, повреждений и иных технологических нарушений, повлекших перерывы в подаче воды, заотчетный период | Ед. | - | - |
| 21 | Необходимость проведениямероприятий (модернизации,реконструкции, капитального ремонта, замены) | - | Справочник  | Капитальный ремонт всей системы водоснабжения и скважины |
| 22 | Удельный расход э/энергии втехнологическом процессе подготовки либо транспортировки воды | кВт\*ч/мЗ | - | 1кв\*ч/2 мЗ |
| 23 | Компоновка объекта | - | Справочник  |  |
| 24 | Стадии процесса водоподготовки | - | Справочник  | нет |
| 25 | Наличие тех.регламента работы сооружений водоподготовки | - | Справочник  | Нет  |
| 26 | Используемый реагент или метод обеззараживания питьевой воды справочник | - | Справочник  | Хлорная известь |
| 27 | Среднее время локализации нештатных | минут | - | 2880 |
| Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, вобщем объеме проб, отобранных по результатам производственного контролякачества питьевой воды |
| 28 | по санитарно-химическим показателям | % | - | - |
| 29 | по микробиологическим показателям | % | - | - |

***«Потребитель» (ФВ-П):***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование поля** | **Единица****из.** | **Формат** | **Показатель** |
| 1 | Номер п./п. | - | - | Смазнево |
| 2 | Субъект РФ | - | Справочник | Алтайский край |
| 3 | МО | - | Справочник | Смазневский сельсовет |
| 4 | Тип МО | - | Справочник | Сельское поселение |
| 5 | Количество ЦСВС | - | Число  | 1 |
| Численность населения МО |
| 6 | всего | чел. | Данные Росстата,целое число | 1158 |
| 7 | обеспеченного питьевымводоснабжением | чел. | - | 1158 |
| 8 | обеспеченного централизованнымводоснабжением | чел. | - | 752 |
| 9 | обеспеченного нецентрализованнымводоснабжением | чел. | - | 0 |
| 10 | обеспеченного привозной водой | чел. | - | 0 |
| 11 | Обеспеченного питьевой водой всего | чел. | - | 752 |
| 12 | обеспеченного качественной питьевой водой | чел. | - | 752 |
| 13 | обеспеченного некачественной питьевойводой | чел. | - | 0 |
| 14 | Обеспеченного питьевой водой из ЦСВСвсего | чел. | - | 752 |
| 15 | Обеспеченного качественной питьевойводой из ЦСВС | чел. | - | 752 |
| 16 | обеспеченного некачественной питьевойводой из ЦСВС | чел. | - | 0 |
| 17 | Обеспеченного питьевой водой из не ЦСВ всего | чел. | - | 0 |
| 18 | обеспеченного качественной питьевойводой из не ЦСВС | чел. | - | 0 |
| 19 | обеспеченного некачественной питьевойводой из не ЦСВС | чел. | - | 0 |
| 20 | Обеспеченного привозной водой всего | чел. | - | 0 |
| 21 | обеспеченного качественной привознойводой | чел. | - | 0 |
| 22 | обеспеченного некачественной привознойводой | чел. | - | 0 |
| Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, вобщем объеме проб, отобранных по результатам производственного контролякачества питьевой воды |
| 23 | на объектах водоподготовкипо санитарно-химическим показателям | % | - | 0 |
| 24 | на объектах водоподготовкипо микробиологическим показателям | % | - | 0 |
| 25 | в распределительной сетипо санитарно-химическим показателям | % | - | 0 |
| 26 | в распределительной сетипо микробиологическим показателям | % | - | 0 |
| 27 | На иных объектахпо санитарно-химическим показателям | % | - | 0 |
| 28 | На иных объектахпо микробиологическим показателям | % | - | 0 |
| Утвержденные схемы ВС и 30:0 |
| 29 | Дата утверждения | - | ДД.ММ.ГГГГ | Постановление от 07.03.2018 |
| 30 | Номер | - | Текст  | 8 |

***«Ресурсоснабжающая организация» (ФВ-РСО):***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование поля** | **Единица****из.** | **Формат** | **Показатель** |
| 1 | Номер п./п. | - | - |  |
| 2 | Субъект РФ | - | Справочник | Алтайский край |
| 3 | МО | - | Справочник | Смазневский сельсовет |
| 4 | Наименование РСО  | - | Текст  | Смазневский сельсовет |
| 5 | Организационно-правовая форма | - | Справочник  | Муниципальное образование  |
| 6 | Наличие статуса гарантирующейорганизации | - | Справочник  | Да  |
| Объем воды за отчетный период: |
| 7 | забранной всего | тыс. мЗ | - | 55,01 |
| 8 | в т.ч.забранной из подземных источников | тыс. мЗ | - | 55,01 |
| 9 | в т.ч.забранной из поверхностных источников | тыс. мЗ | - |  |
| 10 | покупной исходной | тыс. мЗ | - |  |
| 11 | покупной готовой | тыс. мЗ | - |  |
| 12 | прошедшей очистку | тыс. мЗ | - |  |
| Поданной в ЦСВС |
| 13 | всего тыс | тыс. мЗ | - | 55,01 |
| 14 | в сети питьевого водоснабжения | тыс. мЗ | - | 55,01 |
| 15 | в сети техническоговодоснабжения | тыс. мЗ | - |  |
| Отпущенной потребителям |
| 16 | всего | тыс. мЗ | - | 55,01 |
| 17 | в сети техническоговодоснабжения | тыс. мЗ | - |  |
| 18 | в сети питьевого водоснабжения | тыс. мЗ | - | 55,01 |
| Расход воды |
| 19 | от подъема до подачи в сеть | тыс. мЗ | - |  |
| 20 | на сетях | тыс. мЗ | - | 49,21 |
| Потери воды |
| 21 | от подъема до подачи в сеть |  | - |  |
| 22 | на сетях |  | - | 5,8 |
| Объем реализации услуг питьевого водоснабжения |
| 23 | всего | тыс. мЗ | - | 23,49 |
| 24 | населению, 1 полугодие | тыс. мЗ | - | 11,75 |
| 25 | населению, 2 полугодие | тыс. мЗ | - | 11,74 |
| 26 | прочим потребителям | тыс. мЗ | - | 2,23 |
| Тариф на питьевую воду без НДС |
| 27 | населению, 1 полугодие | руб./куб.м. | - | 38,25 |
| 28 | населению, 2 полугодие | руб./куб.м. | - | 38,25 |
| 29 | прочим потребителям | руб./куб.м. | - | 38,25 |
| Размер дебиторской задолженности перед РСО за поставленную питьевую воду |
| 30 | всего | руб. | - | 258000,00 |
| 31 | население | руб. | - | 258000,00 |
| 32 | прочие потребители | руб. | - | - |
| Программа производственного контроля качества питьевой воды |
| 33 | наличие | - | Справочник  | Да  |
| 34 | согласована с Роспотребнадзором | - | Справочник  | Да  |
| 35 | дата согласования сРоспотребнадзором | - | ДД.ММ. ГГГГ | 15.03.2016 |
| 36 | количество показателей,исследуемых по программепроизводственного контроля | ед. | - | 10 |
| 37 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушенийна объектах ЦСВС,принадлежащих организации, осуществляющей ХВС, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - |  |

***«Источник» (ФВ-И):***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование поля** | **Единица****из.** | **Формат** | **Показатель** |
| 1 | Номер п./п. | - | - | Смазнево |
| 2 | Субъект РФ | - | Справочник | Алтайский край |
| 3 | МО | - | Справочник | Смазневский сельсовет |
| 4 | Наименование источника | - | Текст | Одиночные скважины  |
| 5 | Координаты источника | градусы | - | с.ш.53 50/10// в.д.85 10/30// |
| 6 | Тип источника | - | Справочник | Подземный  |
| 7 | Наличие санитарноэпидемиологическогозаключения на использованиеводного объекта в целяххозяйственно-питьевоговодоснабжения | - | Справочник  | Да  |
| Лицензия на право пользования недрами для добычи подземных вод |
| 8 | пользователь | - | Текст | Администрация Смазневского сельсовета |
| 9 | реквизиты лицензии | - | Текст | БАР 01642 ВЭ от 23.09.2008 |
| 10 | срок действия | - | ДД.ММ.ГГГГ | 31 декабря 2032 года |
| Оценка запасов подземных вод |
| 11 | Реквизиты отчета об оценкезапасов | - | Текст  |  |
| 12 | Дата подготовки отчета | - | ДД.ММ.ГГГГ |  |
| 13 | Реквизиты заключениягосударственной экспертизыоценки запаса подземных вод | - | Текст  |  |
| 14 | Дата выдачи заключения | - | ДД.ММ.ГГГГ |  |
| Договор водопользования |
| 15 | Пользователь | - | Текст  |  |
| 16 | Реквизиты договора | - | Текст  |  |
| 17 | Срок действия | - | ДД.ММ.ГГГГ |  |
| Утвержденный проект ЗСО для водоисточника |
| 18 | Дата утверждения | - | ДД.ММ.ГГГГ |  |
| 19 | Срок действия | - | ДД.ММ.ГГГГ |  |
| Наличие замечаний Роспотребнадзора к режимам ЗСО водоисточника |
| 20 | Количество замечаний | - | Число  |  |
| 21 | Характер замечаний | - | Справочник  |  |
| 22 | Наличие программы контролякачества водного источника,согласованной с органамиРоспотребнадзора | - | Справочник  | Да  |
| Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
| 23 | по санитарно-химическимпоказателям | % | - |  |
| 24 | по микробиологическимпоказателям | % | - |  |
| 25 | Принадлежностьводоисточника к ЦСВС |  | Справочник  |  |