Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000000 - Заринский_район_с.Жуланиха_ул.Ленина

Участок: 0,000 - 1,000 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0470+0872/240040Слева20+1320+1632/231031Справа30+2100+2111/1101Слева40+2410+2421/1101Справа50+2700+3002/230030Слева60+3200+3211/1101Справа70+3720+3731/1010Справа80+4000+5354/41350135Слева90+6020+6031/1010Слева100+6480+8725/52240224Слева110+9260+9261/1000СправаИтого:21/214632463