Утверждаю

Глава Администрации Стародраченинского сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н.Столярова

Мероприятия по привидению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

на территории муниципального образования Стародраченинский сельсовет

Заринского района Алтайского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Исполнители | Источникфинансирования | 2019Тыс.р. | 2020Тыс.р. | 2021Тыс.р. | 2022Тыс.р. | 2023Тыс.р. | 2024Тыс.р | 2025Тыс.р |
| 1. | Установка приборов учета водных ресурсовна объектах социальной сферы и домах многодетных и неблагополучных семей | Администрациясельсовета | Собственные средства | 4.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Огораживание санитарно-защитной зоны – первыйпояс – 30 м.Стародраченино- башня;Озерное- скважина;Кокорское- башня, скважина. | Администрациясельсовета | Собственные средства |  | 15.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка приборов учета поднятой воды наскважинах:Стародрасенино ОзерноеКокорское | Администрациясельсовета | Администрациясельсовета |  |  | 7.0 | 7.0 | 7.0 |  |  |
| 4. | Благоустройство территории при башнях и скважинах (окашивание, ремонт ограждения) | Администрациясельсовета | Администрациясельсовета | МайСентябрьз/п оператора | МайСентябрьз/п оператора | МайСентябрьз/п оператора | МайСентябрьз/п оператора | МайСентябрьз/п оператора | МайСентябрьз/п оператора | МайСентябрьз/п оператора |
| 5. | Чистка, дезинфекция башен, колодцев, водопроводов. | Администрациясельсовета | Администрациясельсовета |  | Стародра-чениноИюнь, июль, август | Озерное Июнь, июль, август | КокорскоеИюнь, июль, август | Стародра-чениноИюнь, июль, август | Озерное Июнь, июль, август | КокорскоеИюнь, июль, август |
| 6. | Опломбированиесчетчиков, снятие контрольных показаний | Администрациясельсовета | Администрациясельсовета | Майз/поператора | Майз/поператора | Майз/поператора | Майз/поператора | Майз/поператора | Майз/поператора | Майз/поператора |