Сельскохозяйственный

производственный кооператив «Колос»

Журнал

лабораторно-производственного

контроля водоснабжения

2019 г.

| Дата, время Отбора пробы | Место Отбора пробы | Органолептические показатели | Микробиологические | Обобщенные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запах | Мутность | Привкус | Цветность | ОМЧ | ОКБ | ТКБ |  |  |  |  |
| № 219 14.01.2019 14:10 | ул. Ленина колонка | 0 ГОСТ | 0,79 мг/л ГОСТ | 0 ГОСТ | Менее 1 ГОСТ | 0 МУК4.2.1018-01 | Не обнаружено МУК4.2.1018.01 | Не обнаружено МУК4.2.1018.01 |  |  |  |  |
| №218 14.01.2019 14:10 | ул. Партизанская д. 3 колонка | 0 ГОСТ | Менее 0,58 мг/л ГОСТ | 0 ГОСТ | Менее 1.0 ГОСТ | 0 МУК4.2.1018-01 | Не обнаружено МУК4.2.1018.01 | Не обнаружено МУК4.2.1018.01 |  |  |  |  |
| №1672 От 19.02.2019 13.02.2019 12:30 | ул. Ленина колонка | 0 ГОСТ | 0,77 ГОСТ | 0 ГОСТ | Менее 1.0 ГОСТ | 0 МУК4.2.1018-01 | Не обнаружено МУК4.2.1018.01 | Не обнаружено МУК4.2.1018.01 |  |  |  |  |
| №1679 От 19.02.2019 13.02.2019 12:10 | ул. Партизанская колонка | 0 ГОСТ | 1,0 ГОСТ | 0 ГОСТ | Менее 1.0 ГОСТ | 0 МУК4.2.1018-01 | Не обнаружено МУК4.2.1018.01 | Не обнаружено МУК4.2.1018.01 |  |  |  |  |
| №5217 От 21.05.2019 14.05.2019 10:50 | ул. Ленина колонка | 0 ГОСТ | Менее 0,58 мг/л ГОСТ | 0 ГОСТ | Менее 1.0 ГОСТ | 0 МУК4.2.1018-01 | Не обнаружено МУК4.2.1018.01 | Не обнаружено МУК4.2.1018.01 |  |  |  |  |
| №5216 От 21.05.2019 14.05.2019 11:20 | ул. Партизанская колонка | 0 ГОСТ | Менее 0,58 мг/л ГОСТ | 0 ГОСТ | Менее 1.0 ГОСТ | 0 МУК4.2.1018-01 | Не обнаружено МУК4.2.1018.01 | Не обнаружено МУК4.2.1018.01 |  |  |  |  |
| №8223 От 16.07.2019 09.07.2019 12:00 | ул. Ленина колонка | 0 ГОСТ | 0,74 ГОСТ | 0 ГОСТ | Менее 1.0 ГОСТ | 0 МУК4.2.1018-01 | Не обнаружено МУК4.2.1018.01 | Не обнаружено МУК4.2.1018.01 |  |  |  |  |
| №8222 От 16.07.2019 09.07.2019 12:00 | ул. Партизанская колонка | 0 ГОСТ | Менее 0,58 мг/л ГОСТ | 0 ГОСТ | Менее 1.0 ГОСТ | 0 МУК4.2.1018-01 | Не обнаружено МУК4.2.1018.01 | Не обнаружено МУК4.2.1018.01 |  |  |  |  |
| №10291 От 12.09.2019 03.03.2019 15:30 | ул. Партизанская колонка | 0 ГОСТ | Менее 0,90 мг/л ГОСТ | 0 ГОСТ | Менее 1.0 ГОСТ | 0 МУК4.2.1018-01 | Не обнаружено МУК4.2.1018.01 | Не обнаружено МУК4.2.1018.01 |  |  |  |  |
| №10290 От 12.09.2019 03.03.2019 15:30 | ул. Ленина колонка | 0 ГОСТ | 5 ГОСТ | 0 ГОСТ | 3.6 ГОСТ | 0 МУК4.2.1018-01 | Не обнаружено МУК4.2.1018.01 | Не обнаружено МУК4.2.1018.01 |  |  |  |  |
| №13292 От 14.11.2019 08.11.2019 11:00 | ул. Партизанская колонка | 0 ГОСТ | Менее 0,58 мг/л ГОСТ | 0 ГОСТ | Менее 1.0 ГОСТ | 0 ГОСТ | Не обнаружено | Не обнаружено |  |  |  |  |
| №13293 От 14.11.2019 08.11.2019 11:00 | ул. Ленина колонка | 0 ГОСТ | Менее 0,58 мг/л ГОСТ | 0 ГОСТ | Менее 1.0 ГОСТ | 0 ГОСТ | Не обнаружено | Не обнаружено |  |  |  |  |
| №2547 От 14.03.2019 06.03.2019 13:10 | ул. Партизанская д. 39 колонка | 0 ГОСТ | 0,69 ГОСТ | 0 ГОСТ | 3,5 0 ГОСТ | 0 ГОСТ | Не обнаружено | Не обнаружено |  |  |  | Роспотребнадзор |
| №2548 От 14.03.2019 06.03.2019 13:20 | ул. Ленина 11/1 | 0 ГОСТ | 0,58 ГОСТ | 0 ГОСТ | 2,6 0 ГОСТ | 0 ГОСТ | Не обнаружено | Не обнаружено |  |  |  | Роспотребнадзор |
| №2549 От 14.03.2019 06.03.2019 13:30 | ул.Таежная 7 | 0 ГОСТ | 2,7 ГОСТ | 0 ГОСТ | 7,2 0 ГОСТ | 0 ГОСТ | Не обнаружено | Не обнаружено |  |  |  | Роспотребнадзор |
| №2551 От 14.03.2019 06.03.2019 13:40 | ул.Молодежная 10а скважина 92/67 | 0 ГОСТ | 4,5 ГОСТ | 0 ГОСТ | 9,5 ГОСТ | 0 ГОСТ | Не обнаружено | Не обнаружено |  |  |  | Роспотребнадзор |
| №2550 От 14.03.2019 06.03.2019 13:00 | ул. Ленина д. 12 скважина | 0 ГОСТ | 0,77 ГОСТ | 0 ГОСТ | Менее 1 ГОСТ | 0 ГОСТ | Не обнаружено | Не обнаружено |  |  |  | Роспотребнадзор |

| Дата, время отбора пробы | Место отбора пробы | Органические и неорганические показатели гост гост 7,0 0,3 | Радиологические |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аммиак мг/л | Нитриты | Нитраты | Жесткость градус Ж | Сухой остаток мг\л | Хлориды мг\л | Сульфаты мг\л | Железо общее мг\л | Молибден мг\л | Мышьяк мг\л | Фториды | Медь мг дм3 | Цинк мг\дм3 | Свинец мг/дм3 | Кадмий мг/дм3 | Марганец мг/дм3 | ГХЦГ мг/л | ДДТ мг\л | Альфа | Бетта |  |  |
| №2551 от 14.03.2019 06.03.2019 13:40 | ул.Молодежная 10а скважина 92/67 | 1,6 ГОСТ | 0,14 ГОСТ | 0,25 ГОСТ | 7,4 | 518,8 | 19,5 | >25,0 | 0,86 | >0.01 | >0.01 | 0.58 | >0.0005 | .0.0005 | >0.0001 | >0.0001 | >0.002 | >0.0001 | >0.0001 |  |  |  |  |
| №2550 от 14.03.19 06.03.2019 13:00 | ул.Ленина д 12 скважина 93/68 | 0.62 ГОСТ | 0.07 ГОСТ | 0.16 ГОСТ | 8.0 | 467.4 | 18 | >25 | 0.15 | >0.01 | >0.01 | 0.55 | >0.0005 | >0.0005 | >0.0001 | >0.0001 | >0.002 | >0.0001 | >0.0001 |  |  |  |  |