Сельскохозяйственный

производственный кооператив «Колос»

Журнал

лабораторно-производственного

контроля водоснабжения

2020 г.

| Дата, время Отбора пробы | Место Отбора пробы | Органолептические показатели | Микробиологические | Обобщенные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запах ГОСТ 2 | Мутность ГОСТ 1,5 | Привкус ГОСТ 2 | Цветность ГОСТ 20 | ОМЧ 50 не более | ОКБ не допускаются | ТКБ Не допускаются |  |  |  |  |
| №287 13.01.2020 12:00 | ул.Партизанская д. 34 | 0 ГОСТ | менее 0,58 ГОСТ | 0 ГОСТ | Менее 1,0 ГОСТ | 0 ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ |  |  |  |  |
| №288 13.01.2020 12:00 | ул.Ленина 2Б | 0 ГОСТ | менее 0,58 ГОСТ | 0 ГОСТ | Менее 1.0 ГОСТ | 0 ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ |  |  |  |  |
| №3007 от 24.03.2020 16.03.2020 14:30 | ул.Партизанская колонка | 0 ГОСТ | менее 0,58 ГОСТ | 0 ГОСТ | Менее 1.0 ГОСТ | 0 ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ |  |  |  |  |
| №3006 от 24.03.2020 16.03.2020 14:30 | ул.Ленина колонка | 0 ГОСТ | менее 0,58 ГОСТ | 0 ГОСТ | Менее 1.0 ГОСТ | 0 ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ |  |  |  |  |
| №5183 от 21.05.2020 13.05.2020 10:30 | ул.Ленина 11 колонка | 0 ГОСТ | менее 0,58 ГОСТ | 0 ГОСТ | Менее 1.0 ГОСТ | 0 ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ |  |  |  |  |
| №5184 от 21.05.2020 13.05.2020 10:30 | ул.Партизанская 11 колонка | 0 ГОСТ | 2,5 | 0 ГОСТ | Менее 1.0 ГОСТ | 0 ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ |  |  |  |  |
| №6854 от 10.07.2020 06.07.2020 10:05 | ул.Партизанская 47 колонка | 0 ГОСТ | менее 0,58 ГОСТ | 0 ГОСТ | Менее 1.0 ГОСТ | 0 ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ |  |  |  |  |
| №6855 от 10.07.2020 06.07.2020 10:05 | ул.Партизанская д. 5 | 0 ГОСТ | менее 0,58 ГОСТ | 0 ГОСТ | Менее 1.0 ГОСТ | 0 ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ |  |  |  |  |
| №7050 от 15.07.2020 06.07.2020 10:05 | Скважина №1 | 0 ГОСТ | менее 0,58 ГОСТ | 0 ГОСТ | Менее 1.0 ГОСТ | 0 ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ |  |  |  |  |
| №9236 от 16.09.2020 07.09.2020 11:10 | ул.Партизанская д. 3 | 0 ГОСТ | 9,7 | 0 ГОСТ | 6,5 ГОСТ 20 | 0 ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ |  |  |  |  |
| №9237 от 16.09.2020 07.09.2020 11:10 | ул.Партизанская д. 44 | 0 ГОСТ | менее 0,58 ГОСТ | 0 ГОСТ | 0 ГОСТ | 0 ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ |  |  |  |  |
| №11050 от 10.11.2020 02.11.2020 15:10 | ул.Партизанская д. 45 | 0 ГОСТ | менее 0,58 ГОСТ | 0 ГОСТ | 0 ГОСТ | 0 ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ |  |  |  |  |
| №11049 от 10.11.2020 02.11.2020 15:10 | ул.Партизанская д. 3 | 0 ГОСТ | менее 0,58 ГОСТ | 0 ГОСТ | 0 мин. 1 ГОСТ | 0 ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ | Не обнаружено ГОСТ |  |  |  |  |

| Дата, время отбора пробы | Место отбора пробы | Органические и неорганические показатели гост 7,0 | Радиологические |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аммиак мг/л | Нитриты | Нитраты | Жесткость градус Ж | Сухой остаток мг\л | Хлориды мг\л | Сульфаты мг\л | Железо общее мг\л | Молибден мг\л | Мышьяк мг\л | Фториды | Медь мг дм3 | Цинк мг\дм3 | Свинец мг/дм3 | Кадмий мг/дм3 | Марганец мг/дм3 | ГХЦГ мг/л | ДДТ мг\л | Альфа | Бетта |  |  |
| №7050 от 15.07.2020 06.07.2020 10:05 | Скважина №1 ул.Ленина 12 | 0,56 ГОСТ | 0,016 ГОСТ | 0,52 ГОСТ | 7 ГОСТ | 426,5 ГОСТ | 15 ГОСТ | 22,7 ГОСТ | 0,12 ГОСТ | 0.01 ГОСТ | >0.01 ГОСТ | 0.54 ГОСТ | >0.0005 ГОСТ | .0.0005 ГОСТ | >0.0001 ГОСТ | >0.0001 ГОСТ | >0.005 ГОСТ | >0.0001 ГОСТ | >0.0001 ГОСТ |  |  |  |  |