АДМИНИСТРАЦИЯ  ЖУЛАНИХИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

# ЗАРИНСКОГО  РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.02.2020								                          № 5

с. Жуланиха

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы СПК «Колос» по водоснабжению на 2020 – 2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом Жуланихинского сельсовета, постановляю:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы СПК «Колос» по водоснабжению на 2020-2022 годы (приложение).

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте в сети Интернет

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации сельсовета                                 И.В. Серебренников

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Жуланихинского сельсовета

от 27.02.2020 № 5

Техническое задание

На разработку инвестиционной программы СПК «Колос» на территории Жуланихинского сельсовета по водоснабжению на 2020-2022 годы

1. Общие положения

1.1 Техническое задание на разработку инвестиционной программы СПК «Колос» на территории Жуланихинского сельсовета по водоснабжению на 2020-2023 годы (далее – Техническое задание) разработано в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Администрации Жуланихинского сельсовета от 12.03.2018 № 8 «Об утверждении схемы водоснабжения на территории администрации Жуланихинского сельсовета Заринского района Алтайского края на 2014-2034 гг.»

1.2. Заказчиком инвестиционной программ является Администрация Жуланихинского сельсовета Заринского района.

1.3. Разработчиком инвестиционной программы является СПК «Колос».

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Целью инвестиционной программы является развитие систем водоснабжения в соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения Жуланихинского сельсовета.

2.2. Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

- обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- сокращение нерационального использования питьевой воды;

- повышение качества обслуживания абонентов;

- проведение мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с гигиеническими нрмативами.

3. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

В инвестиционную программу, должны быть включены мероприятия в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения.

| № п/п | Мероприятие | Период реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена водопровода по ул. Таежная | 2022 |
| 2 | Установка трех водораспределительных колодцев с запорной арматурой на ул. Ленина, ул. Октябрьской, ул. Партизанской. | 2021 |
| 3 | Замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы | 2022 |
| 4 | Выполнить тропинки от калитки до скважин твердым покрытием | 2020 |
| 5 | Возвести павильоны над скважинами и загерметизировать кессоны | 2020 |
| 6 | Вести производственный контроль качества питьевой воды | ежемесячно |
| 7 | Предоставлять отчет о качестве питьевой воды в администрацию сельсовета | ежемесячно |
| 8 | Промывка и дезинфекция резервуара воды | 2020 |
| 9 | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей | 2020 |
| 10 | Промывка и дезинфекция водопроводных колодцев | 2020 |
| 11 | Хлорирование артезианских скважин | 2020 |
| 12 | Ремонт водопроводных колодцев | 2020 |
| 13 | Ремонт и замена старых водоразборных колонок | 2020 |

4.  Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

В результате реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных в п.3 настоящего технического задания, должны быть достигнуты плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности в соответствии с таблицами 2,3,4.

Таблица 2. Показатели энергетической эффективности систем централизованного водоснабжения.

| Год | Удельный расход электроэнергии в процессе подготовки питьевой воды, кВт*ч /куб.м. | Доля потерь воды в сетях |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 1,5 | 18 |
| 2021 | 1,5 | 18 |
| 2022 | 1,5 | 18 |

Таблица 3. Показатели качества питьевой воды.

| Год | Показатели качества питьевой воды |
| --- | --- |
|  | Доля проб питьевой воды, поданной в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, отобранных по результатам производственного качества питьевой воды | Доля проб питьевой воды, в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, отобранных по результатам производственного качества питьевой воды |
| 2020 | 0% | 0% |
| 2021 | 0% | 0% |
| 2022 | 0% | 0% |

Таблица 4. Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного и горячего водоснабжения.

| Год | Централизованная система холодного водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Степень износа сетей % | Количество аварий в год |
| 2020 | 75,8 | 10 |
| 2021 | 73,8 | 8 |
| 2022 | 71,8 | 6 |

5. Требования к инвестиционной программе

5.1. Период реализации инвестиционной программы устанавливается с 2020 года по 2022 год.

5.2. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Глава администрации сельсовета                                И.В. Серебренников